| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械式温湿度计 | 温度：（5～50）℃ 相对湿度：（30～95）% | 温度MPE：±2.0℃； 相对湿度MPE：±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）；±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | 机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005 | 台 | 150 | 检定或校准 |
| 2 | 温湿度记录仪 | 温度：（5～50）℃ 相对湿度：（30～95）% | 温度MPE：±2.0℃； 相对湿度MPE：±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）；±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | 机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005 | 参数/点 | 200 | 校准 |
| 3 | 数显温湿度计（表） | 温度：（5～50）℃ 相对湿度：（30～95）% | 温度MPE：±2.0℃； 相对湿度MPE：±5%RH（40%RH～70%RH，20℃）；±7%RH（40%RH以下或70%RH以上，20℃） | 机械式温湿度计检定规程 JJG205-2005 | 台 | 80 | 校准 |
| 4 | 工作用玻璃液体温度计 | 精密 | (-30～300)℃ | MPE：±（0.2～7.5）℃ | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130-2011 | 点 | 35 | 检定或校准 |
|  |  | 普通 |  |  |  | 点 | 20 | 检定或校准 |
| 5 | 石油产品用玻璃液体温度计 | (-30～300)℃ | MPE：±（0.2～7.5）℃ | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130-2011 | 点 | 25 | 检定或校准 |
| 6 | 双金属温度计 | (-30～300)℃ | 1.0级及以下 | 双金属温度计检定规程 JJG 226-2001 | 点 | 22 | 检定或校准 |
| 7 | 压力式温度计 | (-30～300)℃ | 1.0级及以下 | 压力式温度计检定规程 JJG 310-2002 | 点 | 25 | 检定或校准 |
| 8 | 温度指示控制仪 | (-30～300)℃ | MPE： ±（1～10）℃（指针式） ±（0.7～10）℃（指针式） | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874-2007 | 台 | 364 | 检定或校准 |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 9 | 数字温度指示仪 | (-30～300)℃ | MPE： ±（1～10）℃（指针式） ±（0.7～10）℃（指针式） | 温度指示控制仪检定规程 JJG 874-2007 | 台 | 322 | 检定或校准 |
| 10 | 电接点玻璃水银温度计 | (-30～300)℃ | MPE： ±（0.3～7.5）℃ | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131-2004 | 点 | 20 | 检定或校准 |
| 11 | 电子式交流电能表 | 单相 | 单相电能表 ACV：220V；ACI：（0.1～100）A；cosφ：0.25（L）～1～0.25（C）；f：（45～65）Hz 三相电能表 ACV：（60～380）V；ACI：（0.1～100）A；cosφ：0.25（L）～1～0.25（C）；f：（45～65）Hz | 0.5级及以下等级单相电能表； 0.2S级及以下等级三相电能表 | 电子式交流电能表检定规程 JJG 596-2012 | 只 | 20 | 检定或校准，用于贸易结算是强检 |
|  |  | 三相 |  |  |  | 只 | 60 |  |
| 12 | 机电式交流电能表 | 单相 |  |  | 机电式交流电能表检定规程 JJG 307-2006 | 只 | 20 |  |
|  |  | 三相 |  |  |  | 只 | 60 |  |
| 13 | 预付费交流电能表 | 单相 |  |  | 预付费交流电能表检定规程 JJG 1099-2014 | 只 | 100 |  |
|  |  | 三相 |  |  |  | 只 | 200 |  |
| 14 | 多费率电能表 | 单相 |  |  | 多费率交流电能表检定规程 JJG 691-2014 | 只 | 100 |  |
|  |  | 三相 |  |  |  | 只 | 200 |  |
| 15 | 电子天平 | 1mg～5kg | 级及以下等级 | 电子天平检定规程 JJG 1036-2008 | 台 | 294 | 检定或校准 |
|  |  | 1mg～65kg | 级及以下等级 |  | 台 | 245 |  |
|  |  | 1mg～65kg | 级及以下等级 |  | 台 | 175 |  |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 16 | 模拟指示秤 （0～500）kg | ≤30kg | 级 | 模拟指示秤检定规程 JJG 13-2016 | 台 | 13 | 检定或校准，用于贸易结算是强检（大于60kg的不属于强检） |
|  |  | 30kg～60kg(含60kg) |  |  | 台 | 21 |  |
|  |  | 60kg～500kg(含500kg) |  |  | 台 | 42 |  |
|  |  | ≤30kg | 级 |  | 台 | 10 |  |
|  |  | 30kg～60kg(含60kg) |  |  | 台 | 17 |  |
|  |  | 60kg～500kg(含500kg) |  |  | 台 | 32 |  |
| 17 | 非自行指示秤 （0～500）kg | ≤30kg | 级 | 非自行指示秤检定规程 JJG 14-2016 | 台 | 21 |  |
|  |  | 30kg～60kg(含60kg) |  |  | 台 | 35 |  |
|  |  | 60kg～500kg(含500kg) |  |  | 台 | 70 |  |
|  |  | ≤30kg | 级 |  | 台 | 18 |  |
|  |  | 30kg～60kg(含60kg) |  |  | 台 | 28 |  |
|  |  | 60kg～500kg(含500kg) |  |  | 台 | 53 |  |
| 18 | 数字指示秤 （0～500）kg | ≤30kg | 级 | 数字指示秤检定规程 JJG 539-2016 | 台 | 42 |  |
|  |  | 30kg～60kg(含60kg) |  |  | 台 | 70 |  |
|  |  | 60kg～500kg(含500kg) |  |  | 台 | 140 |  |
|  |  | ≤30kg | 级 |  | 台 | 35 |  |
|  |  | 30kg～60kg(含60kg) |  |  | 台 | 56 |  |
|  |  | 60kg～500kg(含500kg) |  |  | 台 | 100 |  |
| 19 | 精密压力表 (-0.1～100)MPa | <5 MPa | 0.25级及以下等级 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49-2013 | 块 | 70 | 检定或校准 |
|  |  | >5 MPa |  |  | 块 | 87 |  |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 20 | 一般压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 40 | 检定或校准 |
| 21 | 电讯号压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 70 | 检定或校准 |
| 22 | 螺纹管压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 50 | 检定或校准 |
| 23 | 波纹管压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 70 | 检定或校准 |
| 24 | 膜片压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 119 | 检定或校准 |
| 25 | 膜盒压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 119 | 检定或校准 |
| 26 | 远传压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 台 | 91 | 检定或校准 |
| 27 | 电接点压力表 | (0～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 台 | 50 | 检定或校准 |
| 28 | 压力传感器 | (0～100) MPa | 0.4级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 台 | 196 | 检定或校准 |
| 29 | 压力控制器 | (0～100) MPa | 0.4级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 台 | 200 | 检定或校准 |
| 30 | 真空压力表 | (-0.1～100) MPa | 1.0级及以下等级 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52-2013 | 块 | 105 | 检定或校准 |
| 31 | 拉力、压力、万能材料试验机 （0.5～3000）kN | （0.5～1000）kN | 1级及以下 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139-2014 | 台 | 390 | 检定或校准 每增加一里程加收200元 |
|  |  | （200～2000）kN |  |  | 台 | 490 |  |
|  |  | （300～3000）kN |  |  | 台 | 630 |  |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 32 | 电子式万能试验机 （0.5～3000）kN | ≤10 kN | 1级及以下 | 电子式万能试验机检定规程 JJG 475-2008 | 台 | 500 | 检定或校准 每增加一里程加收200元 |
|  |  | （10～100）kN |  |  | 台 | 900 |  |
|  |  | （100～1000）kN |  |  | 台 | 1100 |  |
|  |  | （200～2000）kN |  |  | 台 | 1300 |  |
|  |  | （300～3000）kN |  |  | 台 | 1500 |  |
| 33 | 电液伺服万能试验机 （0.5～3000）kN | ≤10 kN | 1级及以下 | 电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063-2010 | 台 | 500 | 检定或校准 每增加一里程加收200元 |
|  |  | （10～100）kN |  |  | 台 | 900 |  |
|  |  | （100～1000）kN |  |  | 台 | 1100 |  |
|  |  | （200～2000）kN |  |  | 台 | 1300 |  |
|  |  | （300～3000）kN |  |  | 台 | 1500 |  |
| 34 | 抗折试验机 （0.5～10）kN | 300N～6 kN | 1级及以下等级 | 抗折试验机检定规程 JJG 476-2001 | 台 | 500 | 检定或校准 |
|  |  | 6kN＜FS ≤10kN |  |  | 台 | 1300 |  |
| 35 | 可燃气体检测报警器 | CH4/Air:（0～100）%LEL，仅限后续检定 | ±5% | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG 693-2011 | 台 | 540 | 检定或校准 |
| 36 | 硫化氢气体检测仪 | （0～200）×10-6（mol/mol），仅限后续检定 | ±5%FS（摩尔分数大于100×10-6）； ±5×10-6（摩尔分数小于100×10-6） | 硫化氢气体检测仪检定规程 JJG 695-2003 | 台 | 798 |  |
| 37 | 电化学氧测定仪 | （0～30）%，仅限后续检定 | ±2.0%（≤25%） ±3.0%（＞25%） | 电化学氧测定仪检定规程 JJG 365-2008 | 台 | 420 |  |
| 38 | 一氧化碳检测报警器 | （0～3000）×10-6（mol/mol），仅限后续检定 | 绝对误差±5%umol/mol；相对误差±10% | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG 915-2008 | 台 | 350 |  |
| 39 | 氨气检测仪 | （0～100）μmol/mol， 仅限后续检定 | 报警器：±10% 氨气分析仪： (0≤C≤50) μmol/mol时：±10%； (50＜C≤100)μmol/mol时：±6% | 氨气检测仪检定规程 JJG 1105-2015 | 台 | 800 |  |
| 40 | 有毒有害可燃气体分析检测仪 | 多探头复合 | 2%～5% |  | 探头 | 500/探头 |  |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 41 | 冷水水表 | DN15mm～DN25mm | 1级、2级 | 冷水水表检定规程 JJG 162—2009 | 块 | 15 | 检定或校准，用于贸易结算是强检(大于DN50的不属于) |
|  |  | DN30mm～DN50mm | 1级、2级 |  | 块 | 30 |  |
|  |  | DN80mm～DN100mm | 1级、2级 |  | 块 | 40 |  |
| 42 | 廉金属热电偶 | （300～1200）℃ | 2级，（+300～+333）℃：±2.5℃；333℃以上：±0.0075t | 廉金属热电偶校准规范 JJF 1637-2017 | 支 | 280 | 校准 |
| 43 | 温湿度传感器 | 温度：（-50～+300）℃ 相对湿度：（30～90）%RH | 温度试验设备：（0～100）℃：±1.0℃；（-50～0）℃和（100～200）℃：±2℃；（200～300）℃：±3℃。 湿热试验设备：（10～60）℃，（30～90）%RH：温度：±2℃，湿度：（-3～+2）%RH或±5%RH 。 交变湿热设备：（20～60）℃，（80～90）%RH：温度：±2℃，湿度：（-3～+2）%RH。 | 环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101-2003 | 点 | 294 | 校准（每增一点加收200元） |
| 44 | 环境试验设备温度、湿度 |  |  |  | 点 | 400 |  |
| 45 | 恒温恒湿箱 温度：（-50～+300）℃ 相对湿度：（30～90）%RH | 容积≤1m³ |  |  | 点 | 800 |  |
|  |  | 容积＞1m³ |  |  |  | 1200 |  |
| 46 | 电热恒温干燥箱、老化箱 温度：（-50～+300）℃ 相对湿度：（30～90）%RH | 容积≤1m³ |  |  | 点 | 400 |  |
|  |  | 容积＞1m³ |  |  | 台 | 720 | 校准 |
| 47 | 医用热力灭菌设备温度计 | 常温～150℃ | MPE：±0.5℃ | 医用热力灭菌设备温度计校准规范JJF 1308-2011 | 台 | 600 | 校准 |
| 48 | 电导率仪 | （0.05～2.5×104）uS/cm | 0.2级及以下等级 | 电导率仪计量检定规程 JJG 376-2007 | 台 | 182 | 校准 |
| 49 | 实验室pH（酸度）计 | PH:0～14； 电压：（-2000～2000）mV | 0.01级、0.1级及0.2级 | 实验室pH（酸度）计检定规程 JJG 119-2018 | 台 | 140 | 校准 |
| 50 | 可见分光光度计 | A段、B段： 波长：（190～900）nm 透射比：（0～100）% | Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 Ⅳ级 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178-2007 | 台 | 416 | 校准 |
| 51 | 紫外可见分光光度计 |  |  |  | 台 | 350 | 单光（校准） |
|  |  |  |  |  |  | 596 | 双光（校准） |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 52 | 阿贝折射仪 | nD（1.3330～1.7000） | 折射率：MPE±3×10-4 平均色散： MPE±5×10-4 | 阿贝折射仪检定规程 JJG 625-2001 | 台 | 196 | 校准 |
| 53 | 滴定管 | （0～100）ml | A级及B级 | 常用玻璃量器检定规程 JJG 196-2006 | 件 | 52 | 校准 |
| 54 | 单标线吸量管 | （0～100）ml |  |  | 件 |  |  |
| 55 | 分度吸量管 | （0～50）ml |  |  | 件 |  |  |
| 56 | 单标线容量瓶 | （0～2000）ml |  |  | 件 |  |  |
| 57 | 量筒 | （0～5000）ml | ±0.05ml～±50ml |  | 件 |  |  |
| 58 | 量杯 | （0～2000）ml | ±0.2ml～±20ml |  | 件 |  |  |
| 59 | 烘干法水分测定仪 | 1mg～5kg | 质量：U=0.5mg，k=2 水分：U=0.09%，k=2 | 烘干法水分测定仪检定规程 JJG 658-2010 | 台 | 455 | 校准 |
| 60 | 卡尔·费休容量法水分测定仪 | （0.1～5.0）% | MPE：±7% 重复性：≤3% | 卡尔·费休容量法水分测定仪检定规程 JJG 1154-2018 | 台 | 1010 | 校准 |
| 61 | 卡尔·费休库伦法微量水分测定仪 | （10～5000）ug | MPE:±（5%检定点+3）ug 测量重复性：≤3% 电解速度：≤3min 零点平衡时间： | 卡尔·费休库伦法微量水分测定仪检定规程 JJG 1004-2008 | 台 | 1010 | 校准 |
| 62 | 移液器 | （20～10000）ul | ±0.24ul～±60ul | 移液器检定规程 JJG 646-2006 | 件 | 130 | 校准 |
| 63 | 浊度计 | （0～40）NTU | MPE：±10% 重复性：≤2% | 浊度计检定规程 JJG 880-2006 | 台 | 245 | 校准 |
| 64 | 离子计 | 电压：（0~±2000）mV； PX:（0~14）pX | 0.001级及以下 | 离子计检定规程 JJG 757-2018 | 台 | 350 | 校准 |
| 65 | 膜式燃气表 | （0.016~6）m3/h | 1.5级 | 膜式燃气表检定规程 JJG 557-2012 | 块 | 15 | 普通（检定或校准） |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 智能（检定或校准） |
| 序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
| 66 | 手持糖量（含量）计 | （0~80）% | MPE:±（0.1~2.0）% | 手持糖量（含量）计及手持折射仪检定规程 JJG 820-1993 | 台 | 196 | 校准 |
| 67 | 手持折射仪 | nD（1.3330~1.7000） | MPE:±（0.0005~0.001）% |  |  |  |  |
| 68 | 微量吸管 | （0~220）ml | MPE:±2% | 专用玻璃量器检定规程 JJG 10-2005 | 件 | 52 | 校准 |
| 69 | 奥式吸管 | （0.25~10）ml | A级及B级 |  | 件 |  |  |
| 70 | 比色管 | （5~100）ml | MPE:±（0.06~0.60）ml |  | 件 |  |  |
| 71 | 血糖管 | （0~100）ml | MPE:±（0.1~0.2）ml |  | 件 |  |  |
| 72 | 消化管 | 50ml | MPE:±0.3ml |  | 件 |  |  |
| 73 | 海水溶解氧滴定管 | 25ml | MPE:±0.002ml |  | 件 |  |  |
| 74 | 离心管、刻度试管 | （0~100）ml | MPE:±（0.05~1.0）ml |  | 件 |  |  |

注：抗折试验机收费参照福建计量科学研究院收费标准；

电子式万能试验机、电液伺服万能试验机参照武汉市计量测试检定（研究）所收费标准；

其它收费参照海南省计量检定收费标准。

联系电话：0898-66586688（前台） 0898-66586687（技术部）

业务邮箱：HNXD66586688@163.com

公司网址：www.hnxdjyjc.com

# Text boxes

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ